Справка

о состоянии эксплуатации электро-

и теплоустановок субъектами

малого предпринимательства области

Филиалом Госэнергогазнадзора по Могилевской области за истекший период 2020 года проведено 150 обследований электро- и теплоустановок с оценкой их технического состояния и организации эксплуатации у субъектов малого предпринимательства области (далее - субъекты).

В ходе обследований выявлено 2252 нарушения требований нормативных правовых актов (далее - НПА) и технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА), устанавливающих правила устройства, технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электро- и теплоустановок, в том числе было выявлено 140  грубых нарушений, которые несут угрозу жизни и здоровью людей. Выдано 72 предложения о приостановлении (запрете) эксплуатации энергооборудования.

Анализ проведенных обследований показывает низкий уровень технического состояния энергоустановок субъектов малого предпринимательства.

Выявлена эксплуатация энергоустановок без осуществления допуска в установленном порядке у 35 из проверенных субъектов (23%).

Неисправны (отсутствуют) запирающие устройства в электрощитовых, распределительных устройствах, силовых щитов у 20 из проверенных субъектов (13%).

Отсутствуют испытанные средства защиты у электротехнического персонала для производства работ в электроустановках  у 24 субъектов (16%).

Не проведены профилактические электрофизические измерения и испытания электроустановок, в том числе не проведена проверка переносного электроинструмента, удлинителей, не проведено испытание сварочного оборудования у 32 из проверенных субъектов (21%).

Не закрыты открытые токоведущие части у 7 из проверенных субъектов (5%)

Не назначено лицо, ответственное за электро- и теплохозяйство у 19 из проверенных субъектов (13%).

На предохранительных клапанах в котельных отсутствуют отводящие трубопроводы у 4 из проверенных субъектов (3%).

Имеет место невыполнение субъектами малого предпринимательства выданных требований (предписаний):

- ИП Антоненко Андрей Николаевич (УНП 790394810, юридический адрес: Могилевская область, г.Бобруйск, ул. Наумова, 45, кВ.108) – не выполнил полностью требование (предписание) №227/246 от 28.07.2020г. (выявлено 9 нарушений). По результатам обследования выявлены грубые нарушения, по которым выдано предложение о приостановлении (запрете) эксплуатации электроустановок. Антоненко Андрей Николаевич привлечен к административной ответственности по статье 23.1 КоАП РБ за невыполнение выданного требования (предписания);

- ИП Чурлик Виталий Валерьевич (УНП 790900255, юридический адрес: Могилевская область, г.Быхов, ул.Красноармейская 15/46)  – не выполнил полностью требование (предписание) №45/85 от 17.02.2020г. (выявлено 26 нарушений).  Чурлик Виталий Валерьевич привлечен к административной ответственности по статье 23.1 КоАП РБ за невыполнение выданного требования (предписания);

- УЧПП «Партнер» (УНП 700013353, юридический адрес: Могилевская область, г. Могилев, ул. Тишовская, д.15) - не выполнил требование (предписание) №40/66 от 12.02.2020г. (не выполнено 20 пунктов из 38). Директор Кубриков Валерий Владимирович  привлечен к административной ответственности по статье 23.1 КоАП РБ за невыполнение выданного требования (предписания).

Вышеизложенное указывает на низкую профессиональную подготовку и неудовлетворительное выполнение ответственными лицами за электро- и теплохозяйство  своих должностных обязанностей. Руководители субъектов малого предпринимательства не уделяют должного внимания техническому состоянию и технике безопасности при эксплуатации энергоустановок, не проводят в требуемых объемах профилактические планово-предупредительные ремонты, периодические электрофизические измерения и испытания для содержания их в исправном состоянии.