ПАМЯТКА

по порядку включения электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Подключение электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выполняется в соответствии с Правилами электроснабжения (далее ПЭ) (введены в действие 02.02.2012г. постановление Совета Министров Республики Беларусь №1394 от 17.10.1011)

По результатам проверки технической документации и осмотра электроустановок представителем органа госэнергонадзора составляется акт осмотра электроустановок с обязательным заключением о возможности (невозможности) их ввода в эксплуатацию. Технический осмотр и допуск органами госэнергонадзора в эксплуатацию электроустановок потребителей не снимает ответственности с последних за нарушение функционирования электроустановок в процессе их эксплуатации (п.44-45. ПЭ).

На основании акта осмотра электроустановок с заключением о возможности их ввода в эксплуатацию (выданного представителем органа госэнергонадзора) представитель энергоснабжающей организации производит осмотр, опломбировку и параметризацию средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности. После заключения энергоснабжающей организацией и потребителем договора электроснабжения энергоснабжающая организация выписывает наряд на подключение электроустановок абонента к электрическим сетям, который должен быть исполнен в течение пяти календарных дней либо в сроки, согласованные с абонентом (п.46. ПЭ)

Договор электроснабжения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями энергоснабжающая организация заключает при наличии у них средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности, установленных в соответствии с техническими условиями и принятых в эксплуатацию в установленном порядке, а также при предоставлении в письменной форме (п.54 ПЭ):

- копий учредительных документов (для юридических лиц);

- копии свидетельства о государственной регистрации;

- копии правоустанавливающего документа на объект электроснабжения;

- технических условий, включающих в виде приложения для объектов электроснабжения, на которых создается либо будет создана в перспективе АСКУЭ, технические условия на организацию расчетного учета электрической энергии;

- акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

- заключения органа госэнергонадзора о возможности ввода в эксплуатацию электроустановки потребителя;

- утвержденных в установленном порядке норм расхода электрической энергии на производство единицы продукции (работ, услуг) или предельных уровней потребления электрической энергии (при необходимости);

- письменной заявки о величине годового потребления электрической энергии и мощности с разбивкой по месяцам для согласования с энергоснабжающей организацией.

Договор электроснабжения заключается в письменной форме в следующем порядке (глава 6 ПЭ):

- Энергоснабжающая организация в течение пятнадцати календарных дней после получения письменного предложения от потребителя составляет такой договор с учетом требований ПЭ и иных актов законодательства, подписывает его и направляет потребителю.

- Потребитель подписывает договор электроснабжения и в течение двадцати календарных дней со дня получения возвращает его энергоснабжающей организации.

- При возникновении разногласий по условиям договора электроснабжения потребитель подписывает договор с протоколом разногласий.

- После заключения энергоснабжающей организацией и потребителем договора электроснабжения энергоснабжающая организация выписывает наряд на подключение электроустановок абонента к электрическим сетям, который должен быть исполнен в течение пяти календарных дней либо в сроки, согласованные с абонентом (п.46. ПЭ)

Подключение к сетям энергоснабжающей организации электроустановок в нарушение установленного порядка, равно как и подключение к сетям энергоснабжающей организации электроустановок персоналом потребителя, считается самовольным, и потребители несут за это ответственность в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и иными актами законодательства (п.48. ПЭ).